Mecanizado I

En esta clase veremos los tipos de instrumentos de medición y comenzaremos a definirlos uno por uno para que los vayan conociendo mejor y lo copien en su carpeta luego del contrato pedagógico.

Instrumentos de medición

Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión.

Las características importantes de un instrumento de medida son:

- Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones

- Exactitud: es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real

- Apreciación: es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida Sensibilidad: es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. En el caso de una balanza es la variación de la carga que es necesaria para dar lugar a un cambio perceptible de la indicación del punto de reposo

# Tipos

Se utilizan una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo mediciones de las diferentes magnitudes físicas que existen. A continuación se indican algunos instrumentos de medición existentes en función de la magnitud que miden:

Para medir masa:

- balanza

- báscula

Para medir tiempo:

- calendario

- cronómetro

- reloj

Para medir longitud:

- Cinta métrica

- Regla graduada

- Calibre

- micrómetro Para medir ángulos:

- goniómetro

- transportador

Para medir temperatura:

- termómetro

- pirómetro

Para medir presión:

- barómetro

- manómetro

Para medir velocidad:

- velocímetro

- anemómetro (Para medir la velocidad del viento)

- tacómetro (Para medir velocidad de giro de un eje) Para medir propiedades eléctricas:

- amperímetro (mide la corriente eléctrica)

- galvanómetro (mide la corriente)

- voltímetro (mide la tensión)

- vatímetro (mide la potencia eléctrica)

- multímetro (mide todos los valores anteriores) Para medir otras magnitudes:

- Caudalímetro (utilizado para medir caudal)

- Colorímetro

- pHmetro (mide el pH)

- Luxómetro (mide el nivel de iluminación)

- Dinamómetro (mide la fuerza)

# Metros

Son cintas o varillas de distintos materiales, graduadas en centímetros y milímetros. En el taller mecánico, el usado más comúnmente es el constituido por una cinta de acero flexible de 1 o 2 metros de largo.

Estos metros se llaman flexómetros, y vienen arrollados en una cajita para su mejor utilización. Otros tipos de metros están formados  por  varillas  articuladas  de  acero  o  de madera, de 10 o 20 cm de largo.